PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego  budynku PZN OLR „NESTOR” w Muszynie” III ETAP – stan surowy

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień

KOD NAZWA  45000000-7 – Roboty budowlane

45262800-9 – Rozbudowa budynków

Nazwa i adres Zamawiającego:

Polski Związek Niewidomych ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

Miejsce realizacji:

PZN OLR „Nestor”, ul.Lipowa 4, 33-370 Muszyna

Część opisowa Programu funkcjonalno-użytkowego

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PZN OLR “NESTOR” w Muszynie ul. Lipowa 4, w zakresie prac określonych w kosztorysie ślepym, w szczególności realizacji:

- izolacji przeciwwilgociowych

- ścian nośnych i działowych,

- słupów żelbetowych,

- wieńców żelbetowych,

- schodów żelbetowych wraz z  wykuciem stropu obecnej ostatniej kondygnacji pod klatkę schodową

- kanałów wentylacyjnych i dymowych,

- więźby dachu wraz z dociepleniem i kompletnym pokryciem oraz orynnowaniem,

- stropów drewnianych,

- wstawienia okien i drzwi balkonowych z PCV

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Lokalizacja

- Obiekt objęty zakresem zamówienia zlokalizowany jest w Muszynie 33-370, ul. Lipowa 4. Przedmiotem umowy są roboty budowlane mające na celu rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku w następujący sposób:

- przebudować istniejący budynek w obrysie istniejących ścian zewnętrznych (wewnątrz),

- nadbudować nad częścią rozbudowaną i istniejącą (Pawilon B),

Ze względu na charakter zamówienia, wymagania techniczno-budowlane i zakres prac Zamawiający nakłada na oferenta obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem wiążącej oferty. Wizje lokalne można realizować na bieżąco po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Dyrektorem Ośrodka:

Bogdanem Kałuckim

email: nestordyrektor@gmail.com

tel.:692435582

- Usytuowanie

Roboty budowlane będą realizowane poprzez:

- przebudowanie istniejącego budynku w obrysie istniejących ścian zewnętrznych (wewnątrz),

- nadbudowę nad częścią rozbudowaną i istniejącą (Pawilon B),

- Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe przedmiotu zamówienia.

Inwestycja ma na celu dostosować obiekt dla osób z niepełnosprawnościami oraz  uzupełnić ofertę rehabilitacyjną ośrodka.

Obiekt kubaturowy stanowiący przedmiot inwestycji powinien zostać zrealizowany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a także skrócić maksymalnie czas realizacji.

Użyte materiały budowlane, instalacyjne oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia,

należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

użyta technologia wykonania musi pozwalać na skrócenie czasu realizacji inwestycji.

wszystkie elementy i procesy powinny być szczegółowo w tym zakresie przewidziane przez wykonawcę,

przedmiot inwestycji należy zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów oraz indywidualnych wymagań jakie zapisał Zamawiający w niniejszym opracowaniu oraz innych dokumentach formalnoprawnych

w szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie wymagania pokrewnych przepisów odrębnych

należy przewidzieć takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród budowlanych przewyższająca o jeden przedział czasowy wymagany obecnie poziom współczynników przenikania ciepła przez przegrody oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.

należy w taki sposób realizować budowę, aby pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych był optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu i zagospodarowania terenu, a także opomiarowany w sposób umożliwiający użytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczególnych strat poprzez odrębnie opomiarowane układy instalacji.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy przedmiotu zamówienia

- Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji umowy powinien uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań dotyczących: rodzaju konstrukcji budynku, technologii wykonania obiektu, rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, jakości urządzeń i proponowanych systemów itp...

- Należy zabezpieczyć działającą cześć ośrodka w sposób wydzielający wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń elewacji, elementów zagospodarowania terenu, a także ogrodu, czy nie ingerowała znacząco w funkcjonującą cześć. Codziennie należy sprzątać plac budowy i usuwać zabrudzenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie działki i drogach dojazdowych prowadzących na teren budowy. Ruch pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy obejmujący teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenów składowania materiałów budowlanych i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.

- Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w oparciu o zawartą w projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji przez kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposób bezszkodowy dla istniejących elementów zagospodarowania terenu i budynków. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych przez Wykonawcę możliwości technicznych.

- W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów w miejscu prowadzonych prac o wysokości min. 2 m, uniemożliwiającego przedostanie się osób niepowołanych, w tym dzieci, na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym protokołem placu budowy.

- Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, a także funkcjonowania istniejących budynków w porozumieniu z Zamawiającym. Wszelkie tymczasowe realizacje zostaną zdemontowane lub usunięte celem przywrócenia placu budowy do stanu sprzed ich wykonania. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić przenośne kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzętu oraz ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę.

- Materiały, które dostarczane będą na budowę Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć przed wodą opadową i składować na wydzielonych placach składowych. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

5. Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- przygotowanie terenu, placu i zaplecza budowy,

- wykonanie warstwy izolacji termicznej

- wykonanie ścian nośnych i działowych

- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego

- wykonanie schodów żelbetowych  wraz z  wykuciem stropu obecnej ostatniej kondygnacji pod klatkę schodową

- wykonanie słupów, nadproży, belek, wieńców żelbetowych,

- wykonanie więźby dachowej, docieplenie i przykrycie oraz orynnowaniem,

- Wstawienie okien i drzwi balkonowych z PCV

oraz wszelkich innych prac objętych zakresem i zawartych w dokumentacji formalno-prawnej.

Wykonawca na każdym etapie prac powinien zapewnić na terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji robót, do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy oraz jest zobowiązany do  przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

6. Termin realizacji.

Zakończenie realizacji zadania do 31 października 2026 r.

Termin ten oznacza odbiór techniczny całości robót budowlanych określonych w dokumentacji formalno-prawnej.

7. Okres gwarancji.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż  36 miesięcy, liczone od daty protokołów końcowego odbioru technicznego prac bez uwag.

8. Odbiór przedmiotu zamówienia

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu umowy oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności protokołów odbiorowych wykonanych i podpisanych przez Zamawiającego, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe na potrzeby częściowych rozliczeń. Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać wszelkie oświadczenia, pozwolenia i uzgodnienia, protokoły odbioru atesty i certyfikaty i deklaracje zgodności użytych materiałów.