Załącznik 1 do

Zapytania ofertowego WSM/3/01/2026

FORMULARZ OFERTOWY

Warszawa …………….2026

DANE OFERENTA:

Nazwa: …………………………………

Adres: ………………………………….

………………………………………….

NIP: …………………………………….

Osoba kontaktowa:……………………

Tel. ……………………………………..

Mail: ……………………………………

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe celem wyłonienia Wykonawcy:

- prac projektowych oraz

- prac budowlanych oraz

- nadzoru autorskiego dla projektu:

PRZEBUDOWY BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BYDGOSZCZY NA BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM) edycja 2024

(UWAGA! Ilekroć mowa o wniosku o dofinansowanie należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Zamawiającego w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe edycja 2024)

II. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Polski Związek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

NIP 5260001909 | KRS 0000042049 | REGON 007025575

Planowane miejsce realizacji WSM:

PZN OŚRODEK REHABILITACJI I SZKOLENIA "HOMER"

im. Józefa Buczkowskiego

85-090 Bydgoszcz, Al. Powstańców Wielkopolskich 33

III. OFERTA

Po zapoznaniu się z ww. zapytaniem ofertowym wraz ze wszystkimi załącznikami potwierdzam spełnienie wszystkich wskazanych w nim wymogów i składam następującą ofertę cenową:

| CENA CAŁKOWITA NETTO | VAT | CENA CAŁKOWITA BRUTTO |
| --- | --- | --- |

w tym cena Dokumentacji Projektów Technicznych:

| CENA DOK.PROJEKTOWEJ NETTO | VAT | CENA DOK.PROJEKTOWEJ BRUTTO |
| --- | --- | --- |

IV. OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że:

- Wyżej wskazana cena całkowita uwzględnia wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji Projektów Technicznych w kwocie nie wyższej niż 3% wskazanego wynagrodzenia całkowitego.

- Akceptuję treść Zapytania bez zastrzeżeń w całości i zobowiązuję się wykonać zlecenie zgodnie z jego wytycznymi.

- Posiadam zespół projektowy spełanijący warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych wymienione Zapytaniu. W celu weryfikacji składam wymagane załączniki:

  - Przedstawienie wykazu osób wchodzących w skład zespołu projektowego

  - Dokumenty potwierdzające uprawnienia poszczególnych osób,

  - Zaświadczenia (kopie) o przynależności poszczególnych osób do odpowiedniej izby architektów bądź budowlanej.

  - Dokumenty i referencje dotyczące doświadczenia Wykonawcy i osób zespołu.

- Oświadczam, iż odbyłem wizję lokalną na miejscu realizacji zlecenia 
w dniu 23.02.2026 r.

- Załączam Załącznik nr 2: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO

- Załączam Załącznik nr 3: O braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

- Załączam Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku wypełniania przesłanek do wykluczenia z uczestniczenia w postępowaniu na podstawie tzw. „specustawy sankcyjnej”.

- Załączam Załącznik 5: Oświadczenie o braku zaległości z tytułu należności publicznoprawnych wraz z Zaświadczeniami.

- Załączam załącznik – kopię ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż złożona oferta potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- Deklaruję, że przedstawię gwarancję bankową albo ubezpieczeniową prawidłowego wykonania zamówienia w terminie 7 dni od podpisania Umowy, albo uwzględnię w rozliczeniach możliwość zabezpieczenia właściwego wykonania zamówienia w wysokości równej 5% brutto od każdej kwoty faktur wystawianych tytułem rozliczenia poszczególnych etapów realizacji zamówienia.

- Załączam dokument potwierdzający zdolność finansową do realizacji zlecenia poprzez wykazanie dysponowania środkami pieniężnymi w kwocie minimum 1.000.000,00 zł. zgodnie z wytycznymi zapytania ofertowego.

- Załączam / Nie załączam Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

………………..., dnia…………… 	………………………………………………………	(miejscowość, data) 	(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

Załącznik 2 do

Zapytania ofertowego WSM/3/01/2026

OŚWIADCZENIE RODO

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO

Oświadczam , że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………..., dnia…………… 	………………………………………………………	(miejscowość, data) 	(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

Załącznik 3 do

Zapytania ofertowego WSM/3/01/2026

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

………………..., dnia…………… 	………………………………………………………	(miejscowość, data) 	(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

Załącznik 4 do

Zapytania ofertowego WSM/3/01/2026

Oświadczenie ws. SPECUSTAWY SANKCYJNEJ

Oświadczam, iż wobec podmiotu składającego ofertę nie zachodzi przesłanka z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwaną dalej „specustawą sankcyjną”.

To oznacza, że podmiot nie jest:

  - wykonawcą ani uczestnikiem konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

  - wykonawcą ani uczestnikiem konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

  - wykonawcą oraz uczestnikiem konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.

………………..., dnia…………… 	………………………………………………………

(miejscowość, data) 	(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

Załącznik 5 do

Zapytania ofertowego WSM/3/01/2026

Oświadczenie o braku zaległości z tytułu należności publicznoprawnych

W związku z udziałem w procedurze Zapytania ofertowego WSM/3/01/2026, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy: prac projektowych oraz prac budowlanych oraz nadzoru autorskiego dla projektu PRZEBUDOWY BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BYDGOSZCZY NA BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM) edycja 2024, oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym m. in. z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe.

Wraz z oświadczeniem załączam Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach oraz Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia oferty.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………..., dnia…………… 	………………………………………………………

(miejscowość, data) 	(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

Załącznik 6 do

Zapytania ofertowego WSM/3/01/2026

Wytyczne w zakresie wykończenia pomieszczeń

Obiekt powstaje jako Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe dedykowany głównie osobom głuchoniewidomym tj. osobom z dysfunkcją narządu wzroku i dysfunkcją narządu słuchu. Oznacza to, że obiekt musi być zrealizowany w sposób zapewniający dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym naciskiem na osoby głuchoniewidome.

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz realizacji nw. minimalnych parametrów wyposażenia:

Dostępność terenu i dojścia do obiektu

- Trasa prowadząca od głównych ciągów pieszych do wejścia do obiektu musi być wolna od przeszkód takich jak znaki drogowe, stojaki rowerowe czy tablice reklamowe.

- Ciągi piesze prowadzące do obiektu muszą posiadać antypoślizgową, matową nawierzchnię.

- Oświetlenie ciągów pieszych musi:

  - w ciągu dnia eliminować powstawanie silnych zacienień,

  - w nocy zapewniać oświetlenie sztuczne montowane na wysokości minimum 200 cm, nieoślepiające użytkowników i niewystępujące w posadzce.

- Na bezpośredniej trasie dojścia do obiektu należy zapewnić ścieżki dotykowe prowadzące od przystanków komunikacji zbiorowej oraz przy przejściach dla pieszych.

Strefa wejścia do budynku

- Przestrzeń przed wejściem do obiektu musi być wolna od barier i przeszkód utrudniających dostęp.

- Wejście do obiektu musi być wolne od barier; drzwi wejściowe muszą mieć szerokość co najmniej 90 cm i umożliwiać otwarcie bez użycia znacznej siły.

- Wejście do obiektu musi być zadaszone i chronić przed opadami atmosferycznymi.

- Drzwi wejściowe muszą być kontrastowe względem elewacji, a klamka lub pochwyt kontrastowe względem skrzydła drzwiowego.

Schody zewnętrzne (jeżeli występują)

- Przed pierwszym i ostatnim stopniem schodów zewnętrznych należy zastosować fakturę ostrzegawczą o szerokości 40–60 cm, umieszczoną 50 cm przed krawędzią stopnia.

- Pierwszy i ostatni stopień każdego biegu schodowego musi posiadać skontrastowaną krawędź poziomą i pionową o szerokości 8–10 cm.

- Poręcze przy schodach muszą być wysunięte przed pierwszy i ostatni stopień, kontrastowe względem tła oraz zakończone w sposób bezpieczny.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

- W obiekcie wielokondygnacyjnym każda kondygnacja musi być oznaczona numerem umieszczonym w widocznym miejscu.

- Schody wewnętrzne muszą spełniać wymagania dotyczące faktur ostrzegawczych, kontrastowych krawędzi stopni, kontrastowych poręczy oraz równomiernego oświetlenia o natężeniu minimum 150 lx.

- Na końcach poręczy należy umieścić oznaczenia w postaci napisów w powiększonym druku oraz w alfabecie Braille’a, informujące o tym, co znajduje się po pokonaniu schodów

Windy

- Winda musi spełniać wymagania dostępności zgodnie z normą PN-EN 81-70 oraz Warunkami Technicznymi.

- Ściany i podłoga kabiny windy muszą się od siebie wyraźnie odróżniać; powierzchnie muszą być matowe i niepowodujące olśnień.

- Winda musi być wyposażona w pętlę indukcyjną.

- Panel sterowania oraz przyciski muszą być kontrastowe, oznaczone wypukłymi cyframi arabskimi oraz alfabetem Braille’a.

- Przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien być dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przycisków, kolorem zielonym i jest wyższy od pozostałych przycisków

- Wybór piętra musi być potwierdzany wizualnie i dźwiękowo.

- System alarmowy windy musi umożliwiać bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną i zapewniać potwierdzenie dźwiękowe oraz świetlne.

Komunikacja pozioma

- Przestrzenie komunikacyjne poziome muszą być wolne od barier 
i wystających elementów.

- Posadzki w korytarzach muszą być równe, antypoślizgowe (minimum R11) oraz matowe.

- Oświetlenie korytarzy musi być liniowe, reagujące na obecność, o barwie białej neutralnej i natężeniu minimum 200 lx.

- Okładziny w ciągach komunikacyjnych muszą być dwukolorowe w taki sposób aby ułatwić orientację i dotarcie do mieszkań i innych pomieszczeń. Zastosowane kolory muszą się wyraźnie odróżniać. Np. przy ścianach ciemniejszy kolor, pośrodku jaśniejszy,

- Okładziny ścienne oraz podłogowe nie mogą być połyskliwe, muszą być matowe.

- Okładziny ścian muszą zapewniać  ścieralność zależnie od przeznaczenia.

- W ciągach komunikacyjnych należy stosować podwójne poręcze po obu stronach korytarzy; zaleca się poręcze kontrastowe, a w przypadku ograniczeń finansowych dopuszcza się stal szczotkowaną.

Pomieszczenia i mieszkania

- Drzwi do mieszkań i pomieszczeń muszą być kontrastowe względem ścian i posiadać czytelne, wypukłe oznaczenia numeryczne oraz oznaczenia w alfabecie brajla.

- Wypukłe oznaczenia numeryczne na drzwiach muszą mieć wysokość minimum 7 cm i być umieszczone na wysokości 130–165 cm.

- Klamki i pochwyty muszą mieć zaokrąglony kształt i być montowane na wysokości 80–110 cm.

- Oświetlenie w pomieszczeniach musi być równomierne, nieoślepiające i umożliwiać regulację natężenia.

- Elementy wyposażenia muszą być matowe i zróżnicowane kolorystycznie.

- Kaloryfery muszą być zabudowane – zabezpieczone przed oparzeniem.

- Zastosowane materiały muszą być pierwszej klasy. Wykluczone jest zastosowanie materiałów wybrakowanych i klasy II.

Kuchnie i aneksy kuchenne

- W aneksach kuchennych oraz w częściach kuchennych części wspólnych na podłodze musi znajdować się gres. Gres musi być antypoślizgowy. Na pozostałej powierzchni muszą znajdować się panele podłogowe winylowe wodoodporne i o wysokiej odporności na ścieranie.

- Nad blatem roboczym należy wykonać pas roboczy z płytek.

- Należy zapewnić przyłącza elektryczne do oświetlenia pasa roboczego oraz okapu.

- Wszystkie powierzchnie płaskie muszą zapewniać łatwość utrzymania czystości.

Łazienki

- W łazienkach należy zapewnić wyraźny kontrast kolorystyczny pomiędzy elementami sanitarnymi a tłem ścian i podłóg.

- Armatura sanitarna, w tym baterie umywalkowe i natryskowe, musi wyraźnie odróżniać się kolorystycznie od powierzchni, na których jest montowana.

- Elementy wyposażenia łazienek, takie jak uchwyty, poręcze, przyciski spłukujące oraz dozowniki, muszą być kontrastowe względem tła.

- Prysznice powinny mieć zamontowane krzesełko ortopedyczne i możliwość zamontowania zasłon.

Klimatyzacja

- W przestrzeniach wspólnych należy zamontować klimatyzację.

Loggia

- Balustrady, stal szczotkowana, matowa, z wypełnieniem szybą mleczną (szyba mleczna wsparta dołem na profilu stalowym.

- Malowania muszą być wykonane farbą ceramiczną lub lateksową odporną na zmywanie.

Instalacje i systemy

- Zainstalowany osprzęt elektroinstalacyjny musi być kontrastowy względem ścian.  System musi umożliwiać instalację w ramkach wielokrotnych. Osprzęt musi być zainstalowany trwale do puszek instalacyjnych poprzez przykręcenie. Wszystkie elementy osprzętu muszą być tej samej serii (wyłączniki, gniazda, gniazda LAN, gniazda RTV itp.)

- Pomieszczenia wspólne muszą być wyposażone w pętle indukcyjne.

- Wysokość montażu gniazd musi wynosić 30 cm, a włączników światła 110 cm; lokalizacja osprzętu musi być powtarzalna. Gniazda i wyłączniki powinny być kontrastowe względem ściany.

- System przyzywowy dobrać tak aby informacja była zarówno dźwiękowa jak i świetlna, system musi obejmować również łazienki.

- Mieszkania muszą być wyposażone w instalację interkom łączącą z pomieszczeniem kadry, instalację LAN oraz instalację telefoniczną wewnętrzną z możliwością przyłączenia do sieci zewnętrznej każdego mieszkania indywidualnie. (Mieszkaniec musi mieć możliwość podpisania indywidualnej umowy na dostęp do telefonu stacjonarnego i Internetu stacjonarnego)

- Pomieszczenia wspólne oraz mieszkania muszą być wyposażone w wideodomofony dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. os

- SSP - zastosować czujki dwufunkcyjne optyczno - temperaturowe z wprowadzeniem systemu do pomieszczeń mieszkalnych.

Bezpieczeństwo i ewakuacja

- W obiekcie musi funkcjonować akustyczny i wizualny system alarmowy obejmujący cały budynek.

- Drogi ewakuacji muszą być oznaczone w sposób czytelny,

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

- W obiekcie należy zapewnić tablicę wizualną informacyjną o obiekcie i informację o rozkładzie pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej - mogą być to plany tyflograficzne lub system informacyjno-nawigacyjny.

niepotrzebne skreślić